
Debrzno, dnia
26.06.23006
ZP – 7/06

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Informacje ogólne

Tryb zamówienia: 
przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO

Zamawiający:
Miasto i Gmina Debrzno


ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno


tel. 059 8335366 fax 059 8335351 

Adres zamawiającego:
Traugutta  2 pok. 21


77-310 Debrzno




     www.debrzno.pl     umig-debrzno@go2.pl    

Podstawa prawna:

· Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.)

1.1 Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą -  PLN

2. Przedmiot zamówienia

1. Wykonanie wykopu pod cokół na odkład 0,25 x 0,30 


         szt 259,90

2. Wykonanie wykopu na odkład pod słupki 0,25 x 0,25                                         szt  122

3. Wykonanie słupków stalowych z kształtownika 40 x 40 x 0,3  długości 2,30m zakończonych daszkiem z kątownika 50 dł 7cm




 szt  96

4. Jw. Lecz  z jednym zastrzałem






   szt   2

5. Jw. Lecz narożne z dwoma zastrzałami





   szt   4

6. Jw. Lecz środkowe z dwoma zastrzałami




 
  szt   3


7. Wykonanie bramy kompletnej o szerokości 3,0 i wysokości 1,70

 
  kpl   1

8. Wykonanie podbudowy z betonu B – 12 pod ułożenie obrzeży 0,25 x 0,10 
mb259,9

9. Ustawienie obrzeży trawnikowych 8 x 30 x 100 z docinaniem                             mb 259,6

obrzeża dostarczy Zamawiający



       

          

10. Ustawienie i obetonowanie obrzeży trawnikowych Beton B – 15 0,25 x 0,10     mb 259,6

11. Ustawienie i obetonowanie słupków beton B – 15 0,25 x 0,25 x 0,50

szt  121

12. Malowanie słupków farbą antykorozyjną





szt 105

13. Dwukrotne malowanie farbą olejną






szt 105

14. Obsypanie plus rozplantowanie ziemi z wykopu wzdłuż ogrodzenia
          mb 259,9

15. Montaż siatki powlekanej ocynkowanej w osłonie PCV o oczkach  45 x 45 cm                                wysokości 1,70m z drutu twardego fi 2,2mm z zawiniętymi górnymi                   zakończeniami dolinki napinającej
            



        mb 259,9

16. Montaż linek z drutu ocynkowanego powlekanego PCV fi 3,5mm                                     z napinaczami trzy rzędy
                                                                               mb 259,9

17. Obrobienie masą betonową miejsc  obrzeża z słupkiem                                         szt 122

18. W wycenie uwzględnić częściowe usunięcie zakrzaczeń

Ogrodzenie wykonać wg szczegółu i schematy lokalizacji.

Ogrodzenie wykonać wg ukształtowania terenu

Do obowiązków oferenta należy: 

Uwzględnić wszystkie towarzyszące koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem ogrodzenia.

Do obowiązków oferenta należy dokonać wizji lokalnej i uzyskanie dodatkowych wyjaśnień jeżeli występują. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany i modyfikacji SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację, zamawiający przekaże niezbędnie wszystkim Wykonawcom którym przekazano niniejszą specyfikację, a także na stronie internetowej Zamawiającego.

2.1 Oferty częściowe

· Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie 

2.2 Oferty wariantowe

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie

2.3 Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7).

3. Miejsce realizacji zamówienia

Szkoła Podstawowa Debrzno

4. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 25.08.2006.
5. Wadium od 0,5 do 3%
Zamawiający odstępuje od kwoty wniesienia wadium.
6. Informacje dotyczące warunków i sposobu składania i przygotowania oferty
· Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

· Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

· Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:00 do 15:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 21.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Zenon Siutkowski

Telefon: (059)8335351 tel. kom 0604231328

Fax: (059)8335366

6.1 Sposób porozumiewania się
Poruzumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej, pocztą elektroniczną na adres: umig-debrzno@gov.pl 

_____________________________________________________________________________

oraz telefaksem (art.27 ustawy). Faks i poczta elektroniczna muszą być potwierdzone pisemnie za pomocą Poczty Polskiej. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem określonym w pkt.11 niniejszej SIWZ.

7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

8. Zawartość oferty i opis sposobu przygotowania oferty
A) Oferta musi zawierać:

· Formularz oferty

· Wycena szczegółowa wg podanych pozycji obejmująca koszty robocizny, materiału i sprzętu

· Oświadczenie wykonawcy o dokonanej wizji lokalnej i uzyskaniu niezbędnej informacji do przygotowania oferty.

· Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

· Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W rejestrze lub wpisie do ewidencji musi być zapis dotyczący budowy sieci kanalizacyjnych sanitarnych lub deszczowych, brak zapisu spowoduje odrzucenie oferty

· Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (w przypadku robót budowlanych) minimum 3

· Zaakceptowany projekt umowy

· Oświadczenie o udzieleniu 36 – cio miesięcznej gwarancji

· Oświadczenie o nie wnoszeniu uwag do przygotowanej dokumentacji przetargowej.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Dokumenty takie jak wypis z rejestru i informacja z rejestru karnego powinny posiadać aktualną datę ważności, co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert określonej w niniejszej SIWZ. W przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , ich data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty składania ofert określonej  SIWZ.

C) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.
9. Wymagania od wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

· Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

· Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

· Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.

9.1. Dodatkowe wymagania od wykonawców - brak

10. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

Nazwa oferenta ……………

Tryb przetargu:  Przetarg nieograniczony
Nazwa zadania Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Debrznie
nie otwierać przed  10.07.2006 godz. 14,30
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

11. Miejsce i termin składania ofert
1)
Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 1 (sekretariat w terminie do dnia 10.07.2006 do godziny 14:30
2)
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 26 (świetlica) w dniu 10.07.2006 o godz. 14:35.

2)
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3)
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest sprzeczna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcą wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawią na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyki rachunkowej w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

h) Zamawiający nie dopuszcza oczywistej pomyłki w formularzu cenowym

6)
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, a w szczególności nie wniósł wadium.

13. Sposób obliczenia ceny oferty
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3) Cena oferty musi zawierać cenę netto plus podatek VAT i ogółem brutto

14. Wycofanie oferty lub jej zmiany
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

15. Opis kryteriów wraz z sposobem oceny ofert
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny  niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
2) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

	l.p.
	Opis kryteriów oceny
	Znaczenie

	1. 
	Cena  
	100%


3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

5) Kryterium oceny ofert z wagą:

6) Cena oferty 





100%

7) Cena najniższa ofert – przyjmuje się 


100pkt

8) Punkty za cenę pozostałych ofert przyjmuje się następująco:



cena najniższa

        X   =     -----------------------------------------   x 100



cena następnego wykonawcy

16. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 7 dni od powiadomienia o wyborze do dostarczenia 4-ech egzemplarzy podpisanej umowy zgodnej z wzorem załączonym do złożonej oferty 

Na zawarcie umowy z podwykonawcą Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę

Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tej umowy (art.6471 KC)
Jeżeli wykonawca uchyla się od podpisania umowy, którego oferta została wybrana w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93ust 1 UZP

17. Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

· Termin realizacji

· Cena ryczałtowa netto i brutto

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy od 2% do 10%

Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia wykonania robót 
Dopuszczalne formy zabezpieczenia umowy:

· Pieniądz

· Poręczenia bankowe

· Gwarancje bankowe

· Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

19. Protesty, odwołania i skarga do sądu
Wykonawcom, którzy uznają że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

20.  Uwagi

Oferent zdecydowany wzięciem udziału w przetargu jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem złożenia ofert na adres                     umig-debrzno@go2.pl  podając nazwę, adres, telefon, adres m-eil W przypadku braku zawiadomienia oferent nie będzie informowany o skierowanych zapytaniach bądź zmianą SIWZ

21.  Załączniki do specyfikacji

-  schemat lokalizacji i szczegół ogrodzenia 

-  oświadczenia art. 22 i 24

-  formularz cenowy

- projekt umowy








Z A T W I E R D Z A M:








.......................................................








(podpis)

Debrzno, dnia 26.06.2006

1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
strona 1

