
Debrzno, dnia
03.07.23006

ZP – 9/06

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Informacje ogólne

Tryb zamówienia: 
przetarg nieograniczony do 60.000,00 EURO

Zamawiający:
Miasto i Gmina Debrzno


ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno


tel. 059 8335366 fax 059 8335351 


www.debrzno.pl     umig-debrzno@go2.pl    

Adres zamawiającego:
Traugutta  2 pok. 21


77-310 Debrzno

Podstawa prawna:

· Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zm.)

1.1 Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą -  PLN

2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu  zadania pt. 

,, Sala widowiskowo kinowa w Debrznie”

Wspólny słownik zamówienia publicznego PCV 

45000000-7 roboty budowlane,

Określenie przedmiotu zamówienia:

I  Tynk strukturalny

1. Przygotowanie powierzchni tynku kat III do gruntowania

18,15 x 5,65 x 2







205,09

13,65 x 4,65








 63,47

1,25 x 6,0 x 2








 15,00

Razem









283,56

2. Zagruntowanie ścian i wykonanie tynku mineralnego 

ciągnionego typu kornik o strukturze uziarnienia 2,0mm


283,56

3. Ustawienie rusztowania do wykonywania robót



283,56

4. Dwukrotne malowanie ścian tynków strukturalnych farbą 

emulsyjną wewnętrzną  akrylową ultra biel zgodnie z 

przyjętą kolorystyką w kolorach  niebieskich



283,56

Element robót obejmuje wykonanie tynku strukturalnego mineralnego na gotowych tynkach surowych kat III, a następnie pomalowanych farbą emulsyjną wewnętrzną zgodnie z przyjętą kolorystyką. Kolorystyka jak w załącznikach graficznych i do wglądu u Zamawiającego.

II  Roboty malarskie scena

1. Przygotowanie powierzchni do malowania polegające na 

zeskrobaniu i zmyciu starej farby klejowej 




492,00

2. Zagruntowanie podłoża unigruntem





492,00

3. Dwukrotne wykonanie gładzi gipsowej z osadzeniem 

narożników aluminiowych 150,0m





334,0m2

4. Dwukrotne malowanie ścian tynków gładkich farbą 

emulsyjną wewnętrzną  akrylową ultra biel zgodnie z 

przyjętą kolorystyką 







492,00

     5.  Rusztowanie wewnętrzne o wysokości do 10mb(ścian i sufitów

328,02

6. Dwukrotne malowanie ścian farbą olejną z dwukrotnym 

Szpachlowaniem







39,0

Kolorystyka wg załączników graficznych i do wglądu u zamawiającego

III  Wykładzina tarkiett OPTIMA

1. Przygotowanie powierzchni do gruntowania

18,11 x 13,65








247,02

    
(18,11+18,11+13,65) x 0,15






    7,48


razem









254,50

   2.  Zagruntowanie posadzki betonowej Uni gruntem



254,5

   3.  Wykonanie warstwy wyrównawczej gr 3mm z mas 

        samopoziomujących







247,02

   4.  Ułożenie wykładziny tarkiett sali widowiskowo-kinowej 

       z cokolikiem i uwzględnieniem złączy spawanych oraz

       narożników zewnętrznych i wewnętrznych




254,5m2


Kolorystyka wg załącznika graficznego i materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego. W wycenie należy ująć wszystkie narożniki zewnętrzne i wewnętrzne. Wszystkie złącza zgrzewane sznurem PCV. Cokolik wysokości 12 – 15 cm

W załączeniu schemat sali widowiskowo – kinowej.

Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać atest lub certyfikat

Do obowiązków oferenta należy: 

1. Poniesienie kosztów zorganizowania zaplecza placu budowy

2. Pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody

3. Uwzględnienia robót towarzyszących występujących przy robotach podstawowych

4. Dokonania wizji lokalnej i uzyskania niezbędnych materiałów do przygotowania oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany i modyfikacji SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację, zamawiający przekaże niezbędnie wszystkim Wykonawcom którym przekazano niniejszą specyfikację, a także na stronie internetowej Zamawiającego.

2.1 Oferty częściowe

· Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie 

2.2 Oferty wariantowe

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie

2.3 Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7).

3. Miejsce realizacji zamówienia

Sala widowiskowo – kinowa Debrzno

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2006.

5. Wadium od 0,5 do 3%

Zamawiający odstępuje od kwoty wniesienia wadium.

6. Informacje dotyczące warunków i sposobu składania i przygotowania oferty

· Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

· Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

· Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:00 do 15:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 21.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Zenon Siutkowski

Telefon: (059)8335351 tel. kom 0604231328

Fax: (059)8335366

6.1 Sposób porozumiewania się

Poruzumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej, pocztą elektroniczną na adres: umig-debrzno@gov.pl 

_____________________________________________________________________________

oraz telefaksem (art.27 ustawy). Faks i poczta elektroniczna muszą być potwierdzone pisemnie za pomocą Poczty Polskiej. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem określonym w pkt.11 niniejszej SIWZ.

7. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

8. Zawartość oferty i opis sposobu przygotowania oferty

A) Oferta musi zawierać:

· Formularz oferty

· Kosztorys sporządzony metodą szczegółową

· Oświadczenie wykonawcy o dokonanej wizji lokalnej i uzyskaniu niezbędnej informacji do przygotowania oferty.

· Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

· Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

· Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 2003 do 2005 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (w przypadku robót budowlanych) minimum 4 o wartości nie mniejszej jak 20.000,00 zł każda

· Oświadczenie o nie występowaniu sporów sądowych pomiędzy oferentem a  zamawiającym w okresie od 2003 do czasu złożenia oferty. Jeżeli tak, to podać powód.

· Zaakceptowany projekt umowy

· Oświadczenie o udzieleniu 36 – cio miesięcznej gwarancji

· Oświadczenie o nie wnoszeniu uwag do przygotowanej dokumentacji przetargowej.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

9. Wymagania od wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

· Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

· Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

· Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.

9.1. Dodatkowe wymagania od wykonawców

· W prowadzonym postępowaniu przetargowym oferent musi prowadzić działalność z zakresu robót budowlanych  uwidocznioną w aktualnym wpisie do rejestru lub wpisie do ewidencji gospodarczej.

· Okres działalności oferenta do czasu złożenia oferty minimum dwa lata

· Wbudowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty

10. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

Nazwa oferenta ……………

Tryb przetargu:  Przetarg nieograniczony

Nazwa zadania. ,, Remont sali widowiskowo – kinowej, malowanie plus wykładzina”

nie otwierać przed  24.07.2006 godz. 14,30

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

11. Miejsce i termin składania ofert

1)
Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 1 (sekretariat w terminie do dnia 24.07.2006 do godziny 14:30

2)
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert

1)
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 26 (świetlica) w dniu 24.07.2006 o godz. 14:35.

2)
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3)
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest sprzeczna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcą wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawią na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyki rachunkowej w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

h) Zamawiający nie dopuszcza oczywistej pomyłki w formularzu cenowym

6)
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, a w szczególności nie wniósł wadium.

13. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3) Cena oferty musi zawierać cenę netto plus podatek VAT zgodnie z formularzem ofertowym

14. Wycofanie oferty lub jej zmiany

1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

15. Opis kryteriów wraz z sposobem oceny ofert

1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny  niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie

1. 
Cena  
100%

3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

5) Kryterium oceny ofert z wagą:

6) Cena oferty 





100%

7) Cena najniższa ofert – przyjmuje się 


100pkt

8) Punkty za cenę pozostałych ofert przyjmuje się następująco:



cena najniższa

        X   =     -----------------------------------------   x 100



cena następnego wykonawcy

16. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 7 dni od powiadomienia o wyborze do dostarczenia 4-ech egzemplarzy podpisanej umowy zgodnej z wzorem załączonym do złożonej oferty 

Jeżeli wykonawca uchyla się od podpisania umowy, którego oferta została wybrana w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93ust 1 UZP

17. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

· Termin realizacji

· Cena ryczałtowa netto i brutto

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy od 2% do 10%

Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót

Dopuszczalne formy zabezpieczenia umowy:

· Pieniądz

· Poręczenia bankowe

· Gwarancje bankowe

· Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

19. Protesty, odwołania i skarga do sądu

Wykonawcom, którzy uznają że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

20.  Uwagi

Oferent zdecydowany wzięciem udziału w przetargu jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem złożenia ofert na adres                     umig-debrzno@go2.pl  podając nazwę, adres, telefon, adres m-eil W przypadku braku zawiadomienia oferent nie będzie informowany o skierowanych zapytaniach bądź zmianą SIWZ

21.  Załączniki do specyfikacji

-  rzut przyziemia sali widowiskowej

-  oświadczenia art. 22 i 24

-  formularz cenowy

- projekt umowy

- szczegóły robót malarskich








Z A T W I E R D Z A M:








(podpis)
Debrzno, dnia 03.07.2006

opracował : Zenon Siutkowski

Burmistrz


Miasta i Gminy Debrzno


Mirosław Burak








Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
strona 7

