Inwestor:

Miasto i Gmina Debrzno

ul.Traugutta 2

77-310 Debrzno




PRZEDMIAR  ROBÓT Nr 1

Data Oprac.: 2006-06-30

Nazwa budowy: Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Debrzno od skrzyżowania ul.Mokotowskiej z ul.Wojska Polskiego w kierunku Człuchowa.

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej.

Tytuł / Rodzaj robót: Sanitarne

Załączniki:

Podstawa opracowania:Wacetob 2-18, KNR 2-01, KNR 2-01W, KNR 2-18, KNR 2-18W, Wacetob 2-19

Sporządził:

Zbigniew Łojewski

AN/8346/228/87

os.Piastowskie 11/25

77-300 Człuchów




Przedmiar robót

Lp.
Podstawa

ustalenia
Opis robót
Jedn. miary
Ilość

1. Kolektory - roboty ziemne



1
2
3
4
5

 1
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010218-02-060


Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
944,45



2
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-05-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
780,25



3
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010206-0401-060


Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - odwóz gruntu 


m3
404,80



4
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010214-0401-060


Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za następne 2km


m3
404,80



5
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010322-02-050


Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV


m2
3 836,60



6
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010206-0301-060


Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) - przywóz piasku na wymianę+koszt piasku


m3
200,00



7
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010214-0301-060


Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - za następne 5km


m3
200,00



8
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010212-0702-060


Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-przywóz gruntu z tymczasowego odkładu


m3
204,80



9
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010214-0401-060


Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - za następne 2km


m3
204,80



10
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-04-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.


m3
780,25



11
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010230-0101-060


Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
1 349,25



12
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
1 349,25



2. Kolektory - roboty odwodnieniowe



1
2
3
4
5

 13
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
1 010,00



14
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
2 150,00



15
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
310,00



3. Kolektory - roboty montażowe



1
2
3
4
5

 16
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
124,91



17
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180408-03-040


Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk - typu ciężkiego SN8 " lite"


m
728,50



18
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180421-03-020


Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - trójnik PVC 200/160


szt
3,00



19
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180517-02-020


Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną


szt
16,00



20
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0513-0301-020


Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z izolacją wodnoodporną np. MAXSEAL na zewnątrz i wewnątrz powierzchni studni


szt
13,00



21
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0513-04-041


Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości


0,5 m
2,00



22
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0706-02-172


Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm


próba
3,00



23
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180607-01-050


Deskowanie ław fundamentowych


m2
6,50



24
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180609-01-060


Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych


m3
2,15



4. Przeciski pod drogami - roboty montażowe



1
2
3
4
5

 25
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180301-02-040


Wykonanie przecisków do 20 m rurami o średnicy 273 x 10 mm w gruntach kategorii III-IV  L= 5m


m
5,00



26
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180301-02-040


Wykonanie przecisków do 20 m rurami o średnicy 273 x 10 mm w gruntach kategorii III-IV  L= 8,5m


m
8,50



27
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180301-02-040


Wykonanie przecisków do 20 m rurami o średnicy 273 x 10 mm w gruntach kategorii III-IV  L= 15m


m
15,00



28
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180309-01-040


Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych,rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 200 PVC typ SN8 " lite"


m
28,50



29
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-190122-04-020


Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 250 mm - manszeta z elastomerolu typ N 250/200


szt
6,00



Kanalizacja sanitarna w Debrznie – sieć kanalizacji sanitarnej

str 5

