




Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK


Roboty elektryczne
(zasilania przepompowni P1)

 
Identyfikator kosztorysu: P1OBMIAR
 





W1 Przedmiar robót
wyk.dn.06-07-06
str. 1







Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość







1
KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,15

2
KNR 2-01  704-17
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,15

3
KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m
0,15

4
KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m
0,30

5
KNNR 5 726-9
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt
2,00

6
KNNR 5 1302-4
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach
1 odcinek
1,00

----- Koniec wydruku -----


Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Roboty elektryczne
(zasilania przepompowni P1)

 
Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = (Mat) * 0%
Kp = (Rob+Spr) * 75%
Z = (Rob+Spr+Kp) * 15%
Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z
 


Waluta:złoty



Identyfikator kosztorysu: P1OBMIAR


W2 Wycena nakładów rzeczowych
wyk.dn.06-07-06
str. 1











Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość

Nakł.
Nazwa nakładu
Nakł.jedn.
JM
Nakł.cał.
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt











1
KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,15

 
R a z e m  r o b o c i z n a
74,48
r-g
11,17
 
 
 
 

 
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

2
KNR 2-01  704-17
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,15

 
R a z e m  r o b o c i z n a
30,78
r-g
4,62
 
 
 
 

 
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

3
KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m
0,15

 
R a z e m  r o b o c i z n a
6,46
r-g
0,97
 
 
 
 

Mat
Folia kalandrowana z PCW uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/II
42
m2
6,30
 
 
 
 

 
Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2
104
m
15,60
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

4
KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m
0,30

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,26
r-g
0,38
 
 
 
 

Mat
Piasek do betonów zwykłych
5,6
m3
1,68
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

5
KNNR 5 726-9
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt
2,00

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,57
r-g
3,14
 
 
 
 

 
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

6
KNNR 5 1302-4
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach
1 odcinek
1,00

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,98
r-g
1,98
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2,5
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

 
Razem  kosztorys
 
 
 
 

W2 Wycena nakładów rzeczowych
wyk.dn.06-07-06
str. 2











Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość

Nakł.
Nazwa nakładu
Nakł.jedn.
JM
Nakł.cał.
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt











 
Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 






Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK


Roboty elektryczne
(zasilania przepompowni P2)

 
Identyfikator kosztorysu: P2obmiar
 





W1 Przedmiar robót
wyk.dn.06-07-06
str. 1







Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość







1
KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,98

2
KNR 2-01  704-17
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,98

3
KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m
0,98

4
KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m
1,96

5
KNNR 5 726-9
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt
2,00

6
KNNR 5 1302-4
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach
1 odcinek
1,00

----- Koniec wydruku -----






Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Roboty elektryczne
(zasilania przepompowni P2)

 
Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = (Mat) * 0%
Kp = (Rob+Spr) * 75%
Z = (Rob+Spr+Kp) * 15%
Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z
 


Waluta:złoty



Identyfikator kosztorysu: P2obmiar


W2 Wycena nakładów rzeczowych
wyk.dn.06-07-06
str. 1











Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość

Nakł.
Nazwa nakładu
Nakł.jedn.
JM
Nakł.cał.
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt











1
KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,98

 
R a z e m  r o b o c i z n a
74,48
r-g
72,99
 
 
 
 

 
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

2
KNR 2-01  704-17
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,98

 
R a z e m  r o b o c i z n a
30,78
r-g
30,16
 
 
 
 

 
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

3
KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m
0,98

 
R a z e m  r o b o c i z n a
6,46
r-g
6,33
 
 
 
 

Mat
Folia kalandrowana z PCW uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/II
42
m2
41,16
 
 
 
 

 
Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2
104
m
101,92
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

4
KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m
1,96

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,26
r-g
2,47
 
 
 
 

Mat
Piasek do betonów zwykłych
5,6
m3
10,98
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

5
KNNR 5 726-9
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt
2,00

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,57
r-g
3,14
 
 
 
 

 
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

6
KNNR 5 1302-4
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach
1 odcinek
1,00

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,98
r-g
1,98
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2,5
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

 
Razem  kosztorys
 
 
 
 

W2 Wycena nakładów rzeczowych
wyk.dn.06-07-06
str. 2











Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość

Nakł.
Nazwa nakładu
Nakł.jedn.
JM
Nakł.cał.
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt











 
Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 






Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK


Roboty elektryczne
(zasilania przepompowni P3)

 
Identyfikator kosztorysu: P3OBMIAR
 





W1 Przedmiar robót
wyk.dn.06-07-06
str. 1







Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość







1
KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,10

2
KNR 2-01  704-17
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,10

3
KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m
0,10

4
KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m
0,20

5
KNNR 5 726-9
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt
2,00

6
KNNR 5 1302-4
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach
1 odcinek
1,00

----- Koniec wydruku -----






Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Roboty elektryczne
(zasilania przepompowni P3)

 
Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = (Mat) * 0%
Kp = (Rob+Spr) * 75%
Z = (Rob+Spr+Kp) * 15%
Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z
 


Waluta:złoty



Identyfikator kosztorysu: P3OBMIAR


W2 Wycena nakładów rzeczowych
wyk.dn.06-07-06
str. 1











Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość

Nakł.
Nazwa nakładu
Nakł.jedn.
JM
Nakł.cał.
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt











1
KNR 2-01  701-17
Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,10

 
R a z e m  r o b o c i z n a
74,48
r-g
7,45
 
 
 
 

 
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

2
KNR 2-01  704-17
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)
100 m
0,10

 
R a z e m  r o b o c i z n a
30,78
r-g
3,08
 
 
 
 

 
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

3
KNR 5-10 103-2
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1 kg/m
100 m
0,10

 
R a z e m  r o b o c i z n a
6,46
r-g
0,65
 
 
 
 

Mat
Folia kalandrowana z PCW uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/II
42
m2
4,20
 
 
 
 

 
Kabel z żyłami Cu YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2
104
m
10,40
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

4
KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m
100 m
0,20

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,26
r-g
0,25
 
 
 
 

Mat
Piasek do betonów zwykłych
5,6
m3
1,12
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

5
KNNR 5 726-9
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt
2,00

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,57
r-g
3,14
 
 
 
 

 
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

6
KNNR 5 1302-4
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach
1 odcinek
1,00

 
R a z e m  r o b o c i z n a
1,98
r-g
1,98
 
 
 
 

 
M a t e r i a ł y   p o m o c n i c z e
2,5
%M
 
 
 
 
 

 
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

 
Razem  kosztorys
 
 
 
 

W2 Wycena nakładów rzeczowych
wyk.dn.06-07-06
str. 2











Nr
Nazwa
Jednostka miary
Ilość

Nakł.
Nazwa nakładu
Nakł.jedn.
JM
Nakł.cał.
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt











 
Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]
 
 
 
 

