Debrzno, dnia 13.11.2018r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Debrzno : http://bip.debrzno.pl 
Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania modernizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi oraz dezodoryzacji gazów odlotowych emitowanych na terenie oczyszczalni ścieków. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 646988-N-2018 z dnia 13.11.2018r
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :

1. W rozdziale IV pkt. 1 – wstęp otrzymuje brzmienie :

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Debrzno Wieś oraz dezodoryzacji gazów odlotowych emitowanych na terenie oczyszczalni ścieków. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych.
Inwestycja będzie realizowana w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Lipka, na działkach nr 262/2 (pow. 7519 m2) i 95/2 (pow. 3195 m2) i w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, gmina Debrzno, działka nr 840/3 (pow. 2310 m2).

Oczyszczalnia ścieków w Debrznie-Wsi obsługuje Gminę Lipka (woj. wielkopolskie) oraz Gminę Debrzno (woj. pomorskie). Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni: Qśr.d=1370 m3/d. przepustowość wyrażona doprowadzanym ładunkiem: RLM 8750. Przepustowość hydrauliczną należy zwiększyć o ok. 200 m3/d i odpowiednio RLM.

Uciążliwość zapachowa występuję szczególnie mocno na drodze wojewódzkiej 188 graniczącej z oczyszczalnią, będącej jednocześnie pieszym szlakiem komunikacyjnym między miastem Debrzno, a wsią Debrzno Wieś.

2. W załączniku Nr 1a zmienia się treść wstępu i pkt. 1, które otrzymują brzmienie :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Debrzno Wieś oraz dezodoryzacji gazów odlotowych emitowanych na terenie oczyszczalni ścieków. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych.
Inwestycja będzie realizowana w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Lipka, na działkach nr 262/2 (pow. 7519 m2) i 95/2 (pow. 3195 m2) i w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, gmina Debrzno, działka nr 840/3 (pow. 2310 m2).

Oczyszczalnia ścieków w Debrznie-Wsi obsługuje Gminę Lipka (woj. wielkopolskie) oraz Gminę Debrzno (woj. pomorskie). Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni: Qśr.d=1370 m3/d. przepustowość wyrażona doprowadzanym ładunkiem: RLM 8750. Przepustowość hydrauliczną należy zwiększyć o ok. 200 m3/d i odpowiednio RLM.

Uciążliwość zapachowa występuję szczególnie mocno na drodze wojewódzkiej 188 graniczącej z oczyszczalnią, będącej jednocześnie pieszym szlakiem komunikacyjnym między miastem Debrzno, a wsią Debrzno Wieś.

1. Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmował:

Przepompownia główna – pomorskie (po drugiej stronie Debrzynki)
· likwidacja budynku przepompowni, zabudowanie kontenerem włazu do komory suchej, 

· renowacja zbiornika ścieków oraz komory suchej’ wymiana pomp na oszczędne i sprawniejsze. Otwory na wymianę pomp zabudowane szczelnym ocieplonym włazem i żurawiem do wyciągania pomp. W kontenerze umieszczone skrzynki sterownicze, AKPiA, BHP, narzędzia.

Budowlę, kanał ściekowy zahermetyzować i podłączyć do systemu dezodoryzacji

Waldemar Klimek - Dyrektor

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

